**Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2023 Aspose Pty Ltd.**

Филиал БЭС Сельский РЭС

ЛИСТОК ОСМОТРА ВЛ 0,4-10 кВ

ВЛ 10, кВ № 143, участок: опора 75-92

От подстанции Ольсевичи, н.п. Ольсевичи

Вид осмотра: Аварийный, Дата осмотра: 18-03-2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номера опор,**  **пролетов** | **Выявленные дефекты** | **Состояние трассы** |
| 76 | Излом опоры |  |
| 78-80 | Повреждение изолятора, провис провода фазы А, сломана траверса ог3-п |  |
| 86-90 | Требуется расчистка просеки от аварийных и угрожающих деревьев. |  |

Осмотр произвели:

ФИО: Иванов А.А. Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО: Сидоров И.В. Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Листок осмотра принял: 18-03-2024 , Петров Г.А. , Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Результаты осмотра проанализированы: 18-03-2024

Главный инженер РЭС: Орлов Н.В., Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_